## DELL
サーバ・ストレージ及びラック周辺機器レールサイズ（DELL）
レール搭載時奥行き調整可能範囲 |  | マウント有効内寸 |  | 有効奥行 | 830 |  | 765-840 | 790-940 | 623-648 | 698-748 | 748-848 | 773-948 | 930-980 |  | 698 | 775
[5 empty] | 630-680 | 650-800 | 696-796 | 696-896 | 546-596 | 646-696 | 696-796 | 696-896 | 700-780 |  | 698 | 775
PowerEdge | Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | 製品奥行 (レール突起) | 100-SV001 100-SV002 100-SV010 100-SV008 100-SV009 | 100-SV00324U 100-SV00336U | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV90 CP-SV90M CP-SV90NP | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV10 CP-SV10M CP-SV10NP | CP-SV1 | CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 | CP-SV5 CP-SV8 | CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 | CP-SVC18U CP-SVC24U CP-SVC36U | CP-SVC24UNPK CP-SVC36UNPK | DSK-SV1K | RAC-SV18U
PowerEdge R200 | 1U | 703.6 | 749.3 | 546.1 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge R210 | 1U | 608 | 879 | 393.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
PowerEdge R210 Ⅱ | 1U | 608 | 879 | 393.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
PowerEdge R300 | 1U | 658.3 | 749.3 | 660.4(790） | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge R310 | 1U | 658.3 | 749.3 | 610(790） | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge R320 | 1U | 681 | 868 | （720） | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 350 | 1U | 710 | 763.5 | 610 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge R410 | 1U | 686 | 883 | 627.1 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○
PowerEdge R415 | 1U | 686 | 883 | 627.1 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○
PowerEdge R420 | 1U | 681 | 868 | （720） | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge R510 | 2U | 686 | 883 | 606.9 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○
PowerEdge R515 | 2U | 686 | 883 | 610.2 664.6 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○
PowerEdge R520 | 2U | 676 | 868 | （714） | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge R610 | 1U | 692 | 756 | 772( 798) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge R620 | 1U | 681 | 868 | （720） | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge 650 | 1U | 713 | 740 | 586 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge R710 | 2U | 692 | 756 | 680.7(751) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge R715 | 2U | 692 | 756 | 680.7(752) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge R720 | 2U | 676 | 868 | （714） | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge R720xd | 2U | 676 | 868 | （714） | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge 750 | 1U | 703.6 | 749.3 | 579 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge R805 | 2U | 681.8 | 748.2 | 713(790) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge R810 | 2U | 686 | 883 | 720.6 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge R815 | 2U | 686 | 883 | 717.5 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge R820 | 2U | 676 | 868 | （714） | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge 850(スライドレール式) | 1U | 703.6 | 744.2 | 546 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 850(固定式) | 1U | 703.6 | 744.2 | 546 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 860(スライドレール式) | 1U | 713 | 745 | 546.1 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 860(固定式) | 1U | 713.7 | 749.3 | 546.1 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge R900 | 4U | 704 | 749.3 | 701 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge R905 | 4U | 704 | 749.3 | 701 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge R910 | 4U | 686 | 883 | 753 | × | ○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge C410x | 3U | 737 | 972 | (734) | × | ○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge C1100 | 1U | 665 | 950 | 706 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge C2100 | 2U | 664 | 1110 | 722 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge C5000 | 3U | 708 | 947 | 750 | × | ○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge C5220 | 3U | 708 | 947 | 750 | × | ○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge C6100 | 2U | 615 | 925 | 805.2 | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge C6105 | 2U | 615 | 925 | (606) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge C6145 | 2U | 615 | 925 | 790 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge C6220 | 2U | 615 | 925 | 790 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge M1000e | 10U | 712 | 755 | 754 | × | ○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerEdge SC1425 | 1U | 703.6 | 749.3 |  | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge SC1435(スライドレール式) | 1U | 685.3 | 749.3 | 610(790） | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge SC1435(固定式) | 1U | 704.1 | 749.3 | 610 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 1650 | 1U | 715 | 740 | 720 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 1750 | 1U | 715 | 740 | 683 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 1800 | 5U | 703.6 | 749.3 | 574 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 1850 | 1U | 703.6 | 749.3 | 763 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 1950(スライドレール式) | 1U | 658.3 | 749.3 | 767.8(790) | × | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 1950(固定式) | 1U | 704.1 | 749.3 | 767.8 | × | × | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 1950Ⅲ | 1U | 658.3 | 749.3 | 767.8(790） | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 1855 | 7U | 700 | 747 |  | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 2450 | 2U | 721 | 751.5 |  | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 2550 | 2U | 721 | 751.5 | 730 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 2650 | 2U | 710 | 745 | 699 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 2850 | 2U | 694.69 | 749.3 | 713 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 2800 | 5U | 704.6 | 751 |  | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 2900 | 5U | 658.3 | 749.3 | 698.8(790） | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 2950 | 2U | 681.8 | 748.2 | 744.3(790） | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 2950Ⅲ | 2U | 681.8 | 748.2 | 744.3(790） | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 2970 | 2U | 681.8 | 748.2 | 744.3 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 6800 | 6U | 704 | 750.8 | 699 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 6450 | 4U | 712 | 744 | 756 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 6650 | 4U | 714 | 744 | 686 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 6850 | 4U | 704 | 749.3 | 701 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 2500 | 5U | 720 | 750 | 623 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 2600 | 5U | - | - | 629 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PowerEdge 4600 | 6U | 710 | 750 | 701 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 4400 | 7U | 712 | 744 | 711 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 6400 | 7U | 712 | 744 | 711 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 6600 | 7U | 700 | 744 | 686 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerEdge 8450 | 7U | 699 | 747 | 711 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerVault
PowerVault 220S | 3U | 718.5 | 750.5 | 508 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerVault 221S(確認中) | 3U |  |  | 508
PowerVault 114T/114X | 2U | 714.4 | 743 | 521 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerVault 124T | 2U | 717.4 | 749.5 | 699 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerVault 132T | 4U | 717.6 | 749.3 | 621 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerVault 725N | 1U | 713 | 740 | 584 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerVault 745N | 1U | 715 | 740 | 584 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerVault DL2200 |  | 686 | 883 | (714) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerVault DR4000 |  | 686 | 883 | (714) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerVault DX6000 | 2U | 692 | 756 | 680 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerVault DX6000G | 1U | 608 | 879 | 482.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerVault DX6004S | 1U | 686 | 883 | 610 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerVault DX6012S | 2U | 686 | 883 | 664.6 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerVault MD1120(RaPid) | 2U | 733 | 764 | 464 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerVault MD1120(Versa) | 2U | 714 | 759 | 464 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerVault MD1200/1220( Versa) | 2U | 714 | 758 | 481 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerVault MD1000/3000 | 3U | 720.9 | 753 | 480 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerVault MD3200i | 2U | 714 | 758 | 561 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerVault MD3220i | 2U | 714 | 758 | 508 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerVault MD3600ｆ |  | 714 | 758 |  | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerVault MD3620ｆ |  | 714 | 758 |  | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PowerVault TL2000 | 2U | 692 | 1095 | 740 | × | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerVault TL4000 | 4U | 692 | 1095 | 740 | × | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerVault NX300 | 1U | 686 | 883 | 627.1 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
PowerVault NX3000 | 2U | 692 | 756 | 680.7 | × | ○ | [6 empty] | ○ | ○
PowerVault NX3100 | 2U | 686 | 883 | 664.6 | × | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
PowerVault NX3500 | 1U | 686 | 883 | 612.6 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
PowerVault PV114X | 2U | 722 | 750 | 480.7 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
Equallogic
Equallogic FS7500 Controller | 1U | 692 | 756 | 723 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
Equallogic PS4000 | 3U | 610 | 900 | 551 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
Equallogic PS4100E | 2U | 732 | 758 | 594 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
Equallogic PS4100X | 2U | 732 | 758 | 541 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
Equallogic PS4100XV | 2U | 732 | 758 | 594 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
Equallogic PS6000 | 3U | 610 | 900 | 551 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
Equallogic PS6100E | 4U | 732 | 758 | 575 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
Equallogic PS6100S | 2U | 732 | 758 | 541 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
Equallogic PS6100X | 2U | 732 | 758 | 541 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
Equallogic PS6100XV | 4U | 732 | 758 | 575 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
Equallogic PS6100XS | 2U | 732 | 758 | 541 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
Equallogic PS6010 | 3U | 610 | 900 | 551 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
Equallogic PS6500 | 4U | 660 | 762 | 960 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
Equallogic PS6510 | 4U | 660 | 762 | 960 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
WORKSTATION
Precision R5500
KMM
17FP |  | 714 | 755
15FP |  | 714 | 755
KVM
1081AD |  | 470 | 770
2161AD |  | 470 | 770
1082DS |  | 470 | 770
2162DS |  | 470 | 770
4322DS |  | 470 | 770
180AS |  | 686 | 737
2160AS |  | 686 | 737
2161DS-2 |  | 686 | 737
4161DS |  | 686 | 737
2321DS |  | 686 | 737
UPS |  | 最小(mm) | 最大(mm)
APC SU1400RMJ(3U) |  | - | - | [11 empty] | × | ×
APC SU3000RMJ(5U) |  | - | - | [11 empty] | × | ×
APC Simmera RM |  | - | - | [11 empty] | × | ×
ISA EC300RM |  | 725 | 729 |  | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |  |  | × | ×
その他 |  | 最小(mm) | 最大(mm)
1U 17インチ フラットパネルモニタ |  | 709 | 755 |  | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
1U 15インチ フラットパネルモニタ |  | 705 | 750 |  | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
1U 14インチ フラットパネルモニタ |  | 719 | 753 |  | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
15インチ Monitor shelf |  | 729 | 調整不可 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1U Keyboard Shelf |  | 715.5 | 728.5 |  | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | × | ×
1U Fixed Equipment Shelf |  | 608 | 879
Dell Rack MountUPS Family |  | 518 | 769
対応表の印の内容を下記の通りと致します。
○・・・サーバー搭載が可能かつサーバー背部に配線スペースが取れるもの(100mm以上）
△・・・サーバー搭載は可能であるがサーバー背部にスペースが取れないもの(100mm以下)
×・・・レールサイズが合わず搭載できなもの。または、搭載できるがサーバー、レールがラック内に収まらないもの

## Apple
サーバ・ストレージ及びラック周辺機器レールサイズ（Ａｐｐｌｅ）
レール搭載時奥行き調整可能範囲 |  | マウント有効内寸 |  | 有効奥行 | 830 |  | 765-840 | 790-940 | 623-648 | 698-748 | 748-848 | 773-948 | 930-980 |  | 698 | 775
[5 empty] | 630-680 | 650-800 | 696-796 | 696-896 | 546-596 | 646-696 | 696-796 | 696-896 | 700-780 |  | 698 | 775
Xsever G5 | Uサイズ |  |  | 製品奥行 | 100-SV001 100-SV002 100-SV010 100-SV008 100-SV009 | 100-SV00324U 100-SV00336U | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV90 CP-SV90M CP-SV90NP | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV10 CP-SV10M CP-SV10NP | CP-SV1 | CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 | CP-SV5 CP-SV8 | CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 | CP-SVC18U CP-SVC24U CP-SVC36U | CP-SVC24UNPK CP-SVC36UNPK | DSK-SV1K | RAC-SV18U
Xsever G5 | １U | 609.6 | 914.4 | 762 | △ | ○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | △
※Xserverの筐体は共通
Xsever RAID | Uサイズ |  |  | 製品奥行 | 100-SV001 100-SV002 100-SV010 100-SV008 100-SV009 | 100-SV00324U 100-SV00336U | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV90 CP-SV90M CP-SV90NP | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV10 CP-SV10M CP-SV10NP | CP-SV1 | CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 | CP-SV5 CP-SV8 | CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 | CP-SVC18U CP-SVC24U CP-SVC36U | CP-SVC24UNPK CP-SVC36UNPK | DSK-SV1K | RAC-SV18U
Xsever RAID | 3U | 609.6 | 914.4 | 762 | △ | ○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | △
※Xserverの筐体は共通
対応表の印の内容を下記の通りと致します。
○・・・サーバー搭載が可能かつサーバー背部に配線スペースが取れるもの(100mm以上）
△・・・サーバー搭載は可能であるがサーバー背部にスペースが取れないもの(100mm以下)
×・・・レールサイズが合わず搭載できなもの。または、搭載できるがサーバー、レールがラック内に収まらないもの

## NEC
サーバ・ストレージ及びラック周辺機器レールサイズ（ＮＥＣ）
レール搭載時奥行き調整可能範囲 |  | マウント有効内寸 |  | 有効奥行 | 830 |  | 765-840 | 790-940 | 623-648 | 698-748 | 748-848 | 773-948 | 930-980 | 930-980 | 698 | 775
[5 empty] | 630-680 | 650-800 | 696-796 | 696-896 | 546-596 | 646-696 | 696-796 | 696-896 | 700-780 | 700-780 | 698 | 775
Express5800 | Uサイズ | 最小 | 最大 | 製品奥行 | 100-SV001 100-SV002 100-SV010 100-SV008 100-SV009 | 100-SV00324U 100-SV00336U | CP-SVN 42/36/24/18 90/90M・NP | CP-SVN 42/36/24/18 10/10M・NP | CP-SV1 | CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 | CP-SV5 CP-SV8 | CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 | CP-SVC12U/18U/24U/36U | CP-SVC24UNPK/ 36UNPK | DSK-SV1K | RAC-SV18U
110Ra-1 | 1U | 700 | 900 | 565 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
110Rb-1 | 1U | 700 | 900 | 558 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
110Rc-1 | 1U | 450 | 900 | 427 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
110Rd-1 | 1U | 450 | 900 | 433 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
110Re-1 | 1U | 450 | 900 | 501 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
110Rf-1 | 1U | 450 | 900 | 501 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
110Rg-1 | 1U | 450 | 900 | 579 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
110Rh-1 | 1U | 450 | 900 | 579 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
110Ri-1 | 1U | 600 | 820 | 579 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
i110Rb-1ｈ | 1U | 730 | 900 | 355 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
i110Ra-1h | 1U | 730 | 900 | 355 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
R110a-1 | 1U | 700 | 900 | 579 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
R110b-1 | 1U | 700 | 900 | 615.2 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
R110c-1 | 1U | 600 | 820 | 615.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
R110d-1E | 1U | 600 | 820 | 615.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
R110d-1M | 1U | 650 | 900 | 682.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
R110e-1M | 1U | 650 | 900 | 682.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
R110e-E | 1U | 600 | 820 | 615.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
R110ｆ-1E | 1U | 600 | 820 | 615.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | ○
120Ra-1 | 1U | 700 | 900 | 696 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
120Rb-1 | 1U | 700 | 900 | 615 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
120Rc-1 | 1U | 700 | 900 | 614 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
120Rd-1 | 1U | 700 | 900 | 614 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
120Re-1 | 1U | 730 | 900 | 718 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
120Rf-1 | 1U | 730 | 900 | 718 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
120Rg-1 | 1U | 700 | 900 | 718 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
120Rh-1 | 1U | 670 | 900 | 718 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
120Rb-2 | 2U | 700 | 900 | 712 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
120Rc-2 | 2U | 700 | 900 | 649 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
120Rd-2 | 2U | 700 | 800 | 611 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
120Re-2 | 2U | 700 | 800 | 613 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
120Rf-2 | 2U | 700 | 800 | 613 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
120Rg-2 | 2U | 730 | 900 | 722 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
120Rh-2 | 2U | 730 | 900 | 722 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
120Ri-2 | 2U | 730 | 900 | 722 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
120Rj-2 | 2U | 670 | 900 | 722 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
R120a-1 | 1U | 670 | 900 | 722 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
R120a-2 | 2U | 670 | 900 | 730 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
R120b-1 | 1U | 670 | 900 | 722 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
R120b-2 | 2U | 670 | 900 | 722 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
R120d-1E | 2U | 650 | 900 | 682.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
R120e-1E | 2U | 650 | 900 | 682.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
R120d-2E | 2U | 650 | 900 | 696.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
R120e-2E | 2U | 650 | 900 | 696.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
R120d-1M | 2U | 650 | 900 | 722 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
R120e-1M | 2U | 650 | 900 | 722 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
R120d-2M | 2U | 650 | 900 | 696.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
R120e-2M | 2U | 650 | 900 | 735.8 770 | △ △ | △ △ | ○ △ | ○ ○ | × × | △ △ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | × × | △ △
140Ra-4 | 4U | 700 | 900 | 689 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
140Rb-4 | 4U | 700 | 900 | 711 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
140Rc-4 | 4U | 700 | 900 | 711 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
140Rd-4 | 4U | 700 | 900 | 766 | × | ○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | △
140Re-4 | 4U | 700 | 900 | 766 | × | ○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | △
140Rf-4 | 4U | 710 | 900 | 732 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
140Ra-7 | ７U | 700 | 900 | 735 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
R140a-4 | 4U | 710 | 900 | 732 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
R140b-4 | 4U | 640 | 900 | 757 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
180Rc-4 | 4U | 700 | 900 | 698 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
180Ra-7 | ７U | 700 | 900 | 735 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
180Rb-7 | ７U | 700 | 900 | 735 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
180Rd-4 | 4U | 700 | 900 | 698 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
180Re-3 | 6U | 700 | 750 | 700 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
110GR-1a | 1U | 450 | 900 | 433 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
110GR-1ｂ | 1U | 450 | 900 | 501 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
110GR-1ｃ | 1U | 450 | 900 | 501 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
120GR-1a | 1U | 700 | 900 | 614 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
120GR-1b | 1U | 730 | 900 | 718 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
120GR-1ｃ | 1U | 730 | 900 | 718 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
120GR-2a | 2U | 700 | 800 | 613 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
120GR-2ｂ | 2U | 730 | 900 | 722 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
120GR-2c | 2U | 730 | 900 | 722 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
iStrage
NS300Rｂ | 1U | 600 | 820 | 615 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
NS500Rｂ | 2U | 670 | 900 | 721.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
対応表の印の内容を下記の通りと致します。
○・・・サーバー搭載が可能かつサーバー背部に配線スペースが取れるもの(100mm以上）
△・・・サーバー搭載は可能であるがサーバー背部にスペースが取れないもの(100mm以下)
×・・・レールサイズが合わず搭載できなもの。または、搭載できるがサーバー、レールがラック内に収まらないもの

## 富士通
サーバ・ストレージ及びラック周辺機器レールサイズ(富士通）
レール搭載時奥行き調整可能範囲 |  |  | マウント有効内寸 |  | 830 |  | 765-840 | 790-940 | 623-648 | 698-748 | 748-848 | 773-948 | 930-980 | 930-980 | 698 | 775
[5 empty] | 630-680 | 650-800 | 696-796 | 696-896 | 546-596 | 646-696 | 696-796 | 696-896 | 700-780 | 700-780 | 698 | 775
PRIMERGY | Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | 奥行 必要 寸法 | 100-SV001 100-SV002 100-SV010 100-SV008 100-SV009 | 100-SV00324U 100-SV00336U | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV90 CP-SV90M CP-SV90NP | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV10 CP-SV10M CP-SV10NP | CP-SV1 | CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 | CP-SV5 CP-SV8 | CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 | CP-SVC18U CP-SVC24U CP-SVC36U | CP-SVC24UNPK CP-SVC36UNPK | DSK-SV1K | RAC-SV18U
TX140 S1 | 5U | 720 | 785 | 770 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
TX140 S2 | 4U | 559 | 836 | 580 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
TX150 | 5U | 734 | 744.7 | 785 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
TX150 S2 | 5U | 734 | 744.7 | 785 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
TX150 S4 | 5U | 734 | 744.7 | 785 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
TX150 S5 | 5U | 710 | 785 | 785 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
TX150 S6 | 5U | 710 | 785 | 785 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
TX150 S7 | 5U | 710 | 785 | 760 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
TX150 S8 | 4U | 559 | 836 | 810 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ×
TX150FT S5 | 5U×2 | 710 | 785 | 785 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
TX200 | 4U | 625.1 | 749.9 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
TX200 S2 | 4U | 625.1 | 749.9 | 780 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
TX200 S3 | 4Ｕ | 710 | 785 | 795 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
TX200 S5 | 5U | 710 | 785 | 760 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
TX200 S6 | 5U | 710 | 785 | 760 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
TX200 S7 | 4U | 559 | 836 | 810 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ×
TX200FT | 8U | 625.1 | 749.9 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
TX200FT S2 | 8U | 625.1 | 749.9 | 780 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
TX200FT S3 | 8U | 625.1 | 749.9 | 795 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
TX300 S4 | 4U | 710 | 785 | 795 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
TX300 S5 | 4U | 710 | 785 | 780 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
TX300 S6 | 4U | 710 | 785 | 780 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
TX300HA S5 | 4U×2 | 710 | 785 | 780 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
TX300FT S5 | 4U×2 | 710 | 785 | 780 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
TX600 | 5U | 720 | 750 | 825 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RX100 | 1U | 623.2 | 762 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RX100 S2 | 1U | 696 | 795 | 700 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RX100 S3 | 1U | 710 | 785 | 700 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RX100 S4 | 1U | 710 | 785 | 740 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RX100 S5 | 1U | 710 | 785 | 740 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RX100 S6 | 1U | 710 | 785 | 760 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RX100 S7 | 1U | 559 | 836 | 775 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RX100 S8 | 1U | 559 | 836 | 775 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RX200 | 1U | 703 | 795 | 735 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RX200 S2 | 1U | 696 | 795 | 790 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RX200 S3 | 1U | 710 | 785 | 810 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RX200 S4 | 1U | 710 | 785 | 810 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RX200 S5 | 1U | 710 | 785 | 800 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RX200 S6 | 1U | 710 | 785 | 800 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RX200 S7 | 1U | 559 | 836 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RX200 S8 | 1U | 559 | 836 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RX300 | 1U | 複数有 |  | 830 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RX300 S2 | 2U | 710 | 785 | 800 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RX300 S3 | 2U | 710 | 785 | 800 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RX300 S4 | 2U | 710 | 785 | 800 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RX300 S5 | 2U | 710 | 785 | 800 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RX300 S6 | 2U | 710 | 785 | 800 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RX300 S7 | 2U | 559 | 836 | 810 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RX300 S8 | 2U | 559 | 836 | 810 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RX350 S7 | 4U | 559 | 836 | 767.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
RX350 S8 | 4U | 559 | 836 | 820 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RX500 S7 | 4U | 559 | 836 | 758.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
RX600 S2 | 4U | 710 | 920 | 815 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RX600 S3 | 4U | 710 | 920 | 815 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RX600 S4 | 4U | 710 | 920 | 815 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RX600 S5 | 4U | 710 | 785 | 815 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RX600 S6 | 4U | 559 | 836 | 790 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RX800 | 4U | 633 | 750 | 825 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RXI300 | 2U | 722 | 813 | 825 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RXI600 | 4U | 655 | 809 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
BX300 | 3U | 637 | 773 | 820 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
BX400 S1 | 6U | 685 | 790 | 860 | × | ○ | [6 empty] | ○ | ○
BX600 | 7U | 641.2 | 783.2 | 815 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
BX600 S2 | 7U | 641.2 | 783.2 | 815 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
BX600 S3 | 7U | 685 | 785 | 815 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
BX620 S2 | 7U | 641.2 | 783.2 | 815 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
BX620 S3 | 7U | 641.2 | 783.2 | 815 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
BX660 | 7U | 641.2 | 783.2 | 815 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
BX900 S1 | 10U | 685 | 790 | 860 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ×
B225 | 5U | 734 | 744.7 | 785 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C150 | 5U | 734 | 744.7 | 785 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C150E | 5U | 734 | 744.7 | 785 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C200 | 5U | 734 | 744.7 | 785 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
CX400 S1 | 2U | 610 | 915 | 860 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ×
CX400 S2 | 2U | 610 | 915 | 860 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ×
ES320 | 4U | 618 | 766 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
F200 | 5U | 734 | 750.7 | 785 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
F250 | 4U | 734 | 744.7 | 785 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
H200 | 7U | 734 | 744.7 | 790 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
H250 | 7U | 734 | 744.7 | 825 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
H450 | 7U | 734 | 744.7 | 825 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
L100 | 1U | 複数有 |  | 700 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
L100E | 1U | 複数有 |  | 700 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
L200 | 1U | 725 | 775 | 780 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
L250 | 1U | 複数有 |  | 735 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
MS610 | 7U | 614.8 | 736.8 | 755 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
N400 | 4U | 734 | 750.7 | 785 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ×
N800 | 7U | 624.2 | 745.8 | 795 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
P200 | 2U | 複数有 |  | 830 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
P250 | 2U | 複数有 |  | 830 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
R450 | 4U | 734 | 750.7 | 805 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
SX10 | 3U | 618.8 | 757.2 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
SX30 | 3U | 734 | 744.7 | 730 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
SX35 | 3U | 620 | 800 | 740 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
T850 | 4U | 633 | 750 | 825 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
TS12ｘ | 1U | 複数有 |  | 700 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
TS22ｘ | 1U | 複数有 |  | 700 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
対応表の印の内容を下記の通りと致します。
○・・・サーバー搭載が可能かつサーバー背部に配線スペースが取れるもの(100mm以上）
△・・・サーバー搭載は可能であるがサーバー背部にスペースが取れないもの(100mm以下)
×・・・レールサイズが合わず搭載できなもの。または、搭載できるがサーバー、レールがラック内に収まらないもの

## HP
サーバ・ストレージ及びラック周辺機器レールサイズ（ＨＰ）
レール搭載時奥行き調整可能範囲 |  | マウント有効内寸 |  | 有効奥行 | 830 |  | 765-840 | 790-940 | 623-648 | 698-748 | 748-848 | 773-948 | 930-980 | 930-980 | 698 | 775
[5 empty] | 630-680 | 650-800 | 696-796 | 696-896 | 546-596 | 646-696 | 696-796 | 696-896 | 700-780 | 700-780 | 698 | 775
Proliant DL | Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | 製品奥行 | 100-SV001 100-SV002 100-SV010 100-SV008 100-SV009 | 100-SV00324U 100-SV00336U | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV90 CP-SV90M CP-SV90NP | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV10 CP-SV10M CP-SV10NP | CP-SV1 | CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 | CP-SV5 CP-SV8 | CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 | CP-SVC18U CP-SVC24U CP-SVC36U | CP-SVC24UNPK CP-SVC36UNPK | DSK-SV1K | RAC-SV18U
DL100 | 1U | 637 | 950 | 596.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
DL120 G5 | 1U | 610 | 910 | 698.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL120 G6 | 1U | 610 | 910 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL120 G7 | 1U | 610 | 910 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL140 | 1U | 710 | 840 | 602.2 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL140 G2 | 1U | 540 | 1080 | 680 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL140 G3 | 1U | 570 | 1080 | 676 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL145 | 1U | 705 | 780 | 711 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL145 G2 | 1U | 540 | 1080 | 679.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL145 G3 | 1U | 570 | 1080 | 674 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL160 G5 | 1U | 610 | 910 | 682 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL160 G6 | 1U | 660 | 910 | 682 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL160 Gen8 | 1U | 610 | 910 | 750 | △ | ○ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL165 G5 | 1U | 610 | 910 | 682 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL165 G6 | 1U | 660 | 910 | 682 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL165 G7 | 1U | 610 | 910 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL180 | 2U | 566 | 958 | 737 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL180 G5 | 2U | 610 | 910 | 698.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL180 G6 | 2U | 660 | 910 | 717.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL320 G2 | 1U | 710 | 840 | 556 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL320 G3 | 1U | 540 | 1080 | 609.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL320 G4 | 1U | 540 | 1080 | 609.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL320 G5 | 1U | 540 | 1080 | 610 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL320 G6 | 1U | 610 | 910 | 682 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL320s | 2U | 700 | 738 | 597 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
DL320 G5p | 2U | 610 | 910 | 682 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL320e Gen8 | 1U | 610 | 910 | 750 | △ | ○ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL320e Gen8 v2 | 1U | 610 | 910 | 383 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
DL360 G3 | 1U | 610 | 910 | 692.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL360 G4 | 1U | 540 | 1080 | 704.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL360 G4p | 1U | 540 | 1080 | 704.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL360 G5 | 1U | 540 | 1080 | 705 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL360 G6 | 1U | 540 | 950 | 692 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL360 G7 | 1U | 570 | 950 | 692 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL360e Gen8 | 1U | 610 | 910 | 699 750 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | × × | △ × | ○ × | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | × × | △ ×
DL360p Gen8 | 1U | 610 | 910 | 750 | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL360e Gen8 | 1U | 610 | 910 | 750 | △ | ○ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL360p Gen8 | 1U | 610 | 910 | 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL365 | 1U | 628.7 | 914.4 | 705 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL365 G5 | 1U | 570 | 1080 | 700.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL370 G6 | 4U | 610 | 910 | 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL380 G3 | 2U | 610 | 910 | 654.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL380 G4 | 2U | 610 | 910 | 660.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL380 G5 | 2U | 610 | 910 | 661 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL380 G6 | 2U | 660 | 910 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL380 G7 | 2U | 660 | 910 | 693 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL380p Gen8 | 2U | 610 | 910 | 750 | △ | ○ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL380e Gen8 | 2U | 610 | 910 | 750 | △ | ○ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL385 | 2U | 610 | 910 | 660.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL385 G2 | 2U | 610 | 910 | 661 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL385 G5 | 2U | 610 | 910 | 661 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL385 G6 | 2U | 610 | 910 | 699.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL385 G7 | 2U | 610 | 910 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL385p Gen8 | 2U | 610 | 910 | 750 | △ | ○ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL560 | 2U | 610 | 910 | 654.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL560 Gen8 | 2U | 610 | 910 | 815 | △ | ○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | ×
DL580 G2 | 4U | 597 | 863 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DL580 G3 | 4U | 610 | 910 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DL580 G4 | 4U | 610 | 910 | 673 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL580 G5 | 4U | 610 | 910 | 673 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL580 G7 | 4U | 610 | 910 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL580 Gen8 | 4U | 730 | 930 | 736 | × | ○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL585 | 4U | 597 | 863 | 692 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL585 G2 | 4U | 610 | 910 | 673 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL585 G5 | 4U | 610 | 910 | 673 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL585 G6 | 4U | 610 | 910 | 673 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
DL585 G7 | 4U | 610 | 910 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL740 | 4U | 597 | 863 | 729 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL760 G2 | ７U | 597 | 863 |  | - | - | - | - | × | △ | - | - | - | - | - | -
DL785 G5 | 7U | 610 | 910 | 696 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL785 G6 | 7U | 610 | 910 | 696 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
DL980 G7 | 8U | 730 | 935 | 877 | × | × | × | △ | × | × | × | △ | ○ | ○ | × | ×
対応表の印の内容を下記の通りと致します。
○・・・サーバー搭載が可能かつサーバー背部に配線スペースが取れるもの(100mm以上）
△・・・サーバー搭載は可能であるがサーバー背部にスペースが取れないもの(100mm以下)
×・・・レールサイズが合わず搭載できなもの。または、搭載できるがサーバー、レールがラック内に収まらないもの

## IBM
サーバ・ストレージ及びラック周辺機器レールサイズ（IBM）
レール搭載時奥行き調整可能範囲 |  | マウント有効内寸 |  | 有効奥行 | 830 |  | 765-840 | 790-940 | 623-648 | 698-748 | 748-848 | 773-948 | 930-980 |  | 698 | 775
[5 empty] | 630-680 | 650-800 | 696-796 | 696-896 | 546-596 | 646-696 | 696-796 | 696-896 | 700-780 |  | 698 | 775
System x | Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | 製品奥行 | 100-SV001 100-SV002 100-SV010 100-SV008 100-SV009 | 100-SV00324U 100-SV00336U | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV90 CP-SV90M CP-SV90NP | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV10 CP-SV10M CP-SV10NP | CP-SV1 | CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 | CP-SV5 CP-SV8 | CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 | CP-SVC18U CP-SVC24U CP-SVC36U | CP-SVC24UNPK CP-SVC36UNPK | DSK-SV1K | RAC-SV18U
ｘ3250 M2 | 1U | 718 | 762 | 559 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3250 M3 | 1U | 718 | 762 | 560.1 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3250 M4 | 1U | 718 | 762 | 575.8 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
ｘ3350 | 1U | 718 | 762 | 711 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
ｘ3450 | 1U | 718 | 762 | 696 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3455 | 1U | 718 | 762 | 660.5 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3530 M4 | 1U | 718 | 762 | 673 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3550 | 1U | 716 | 744 | 711 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3550 M2 | 1U | 718 | 762 | 711 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3550 M3 | 1U | 718 | 762 | 711 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3550 M4 | 1U | 718 | 762 | 734 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3620 M3 | 2U | 718 | 762 | 719.4 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3630 M3 | 2U | 718 | 762 | 719.4 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3630 M4 | 2U | 718 | 762 | 748.8 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3650 | 2U | 718 | 762 | 705 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3650 M2 | 2U | 718 | 762 | 698 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3650 M3 | 2U | 718 | 762 | 698 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3650 M4 | 2U | 718 | 762 | 746 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3655 | 2U | 718 | 762 | 705 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3755 | 4U | 718 | 762 |  | × | ○ |  |  | × | × | ○ | ○ | ○ | ○
x3850 | 3U | 718 | 762 |  | × | ○ |  |  | × | × | ○ | ○ | ○ | ○
x3950 | 3U | 718 | 762 |  | × | ○ |  |  | × | × | ○ | ○ | ○ | ○
x3750 M4 | 2U | 718 | 762 | 727.5 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3755 M3 | 2U | 718 | 762 | 727.5 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3850 M2 | 4U | 718 | 762 | 720.2 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3850 X5 | 4U | 718 | 762 | 712.1 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3950 M2 | 4U | 718 | 762 | 720.2 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
x3950 X5 | 4U | 718 | 762 | 712.1 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
対応表の印の内容を下記の通りと致します。
○・・・サーバー搭載が可能かつサーバー背部に配線スペースが取れるもの(100mm以上）
△・・・サーバー搭載は可能であるがサーバー背部にスペースが取れないもの(100mm以下)
×・・・レールサイズが合わず搭載できなもの。または、搭載できるがサーバー、レールがラック内に収まらないもの

## HITACHI
サーバ・ストレージ及びラック周辺機器レールサイズ（HITACHI）
レール搭載時奥行き調整可能範囲 |  | マウント有効内寸 |  | 有効奥行 | 830 |  | 765-840 | 790-940 | 623-648 | 698-748 | 748-848 | 773-948 | 930-980 | 930-980 | 698 | 775
[5 empty] | 630-680 | 650-800 | 696-796 | 696-896 | 546-596 | 646-696 | 696-796 | 696-896 | 700-780 | 700-780 | 698 | 775
HA8000シリーズ | Uサイズ | 最小 | 最大 | 必要 奥行 寸法 | 100-SV001 100-SV002 100-SV010 100-SV008 100-SV009 | 100-SV00324U 100-SV00336U | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV90 CP-SV90M CP-SV90NP | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV10 CP-SV10M CP-SV10NP | CP-SV1 | CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 | CP-SV5 CP-SV8 | CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 | CP-SVC18U CP-SVC24U CP-SVC36U | CP-SVC24UNPK CP-SVC36UNPK | DSK-SV1K | RAC-SV18U
TS20( ラックマウント型) | 5U | 711 | 769 | 700以上 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RS110 | 1U | 704 | 820 | 700以上 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
RS210 | 1U | 704 | 820 | 800以上 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RS220 | 2U | 741 | 820 | 800以上 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
RS440 | 4U | 717 | 928 | 810以上 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
対応表の印の内容を下記の通りと致します。
○・・・サーバー搭載が可能かつサーバー背部に配線スペースが取れるもの(100mm以上）
△・・・サーバー搭載は可能であるがサーバー背部にスペースが取れないもの(100mm以下)
×・・・レールサイズが合わず搭載できなもの。または、搭載できるがサーバー、レールがラック内に収まらないもの

## Oracle
サーバ・ストレージ及びラック周辺機器レールサイズ（Oracle）
レール搭載時奥行き調整可能範囲 |  | マウント有効内寸 |  | 有効奥行 | 830 |  | 765-840 | 790-940 | 623-648 | 698-748 | 748-848 | 773-948 | 930-980 | 930-980 | 698 | 775
[5 empty] | 630-680 | 650-800 | 696-796 | 696-896 | 546-596 | 646-696 | 696-796 | 696-896 | 700-780 | 700-780 | 698 | 775
SPARC Enterprise | Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | 製品奥行 | 100-SV001 100-SV002 100-SV010 100-SV008 100-SV009 | 100-SV00324U 100-SV00336U | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV90 CP-SV90M CP-SV90NP | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV10 CP-SV10M CP-SV10NP | CP-SV1 | CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 | CP-SV5 CP-SV8 | CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 | CP-SVC18U CP-SVC24U CP-SVC36U | CP-SVC24UNPK CP-SVC36UNPK | DSK-SV1K | RAC-SV18U
M3000 | 2U | 690 | 760(885） | 930(必要奥行) | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ×
M4000 | 6U | 690 | 760(885） | 930(必要奥行) | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ×
M5000 | 10U | 690 | 760(890） | 930(必要奥行) | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ×
T1000 | 1U | 610 | 915 | 483 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
T2000 | 2U | 610 | 915 | 640 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○
T3-1 | 2U | 610 | 930 | 673.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
T3-2 | 3U | 622 | 895 | 900(必要奥行) | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○
T3-3 | 5U | 650 | 915 | 1200(必要奥行) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○
T5140 | 1U | 610 | 915 | 714 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
T5240 | 2U | 610 | 915 | 714 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
T5120 | 1U | 610 | 915 | 714 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
T5220 | 2U | 610 | 915 | 714 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
SUN Fire |  | 最小(mm) | 最大(mm)
X2270 M2 | 1U | 610 | 915 | 800(必要奥行) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
X4140 | 1U | 610 | 915 | 711.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
X4240 | 2U | 610 | 915 | 711.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
X4440 | 2U | 610 | 915 | 711.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
X4600 M2 | 4U | 610 | 915 | 629 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○
X4100 M2 | 1U | 610 | 915 | 640 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○
X4170 M2 | 1U | 610 | 915 | 800(必要奥行) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | 640 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○
X4270 M2 | 2U | 610 | 915 | 800(必要奥行) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
X4470 | 3U | 610 | 915 | 900(必要奥行) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
X2100 M2 | 1U | 610 | 915 | 634 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○
X2200 M2 | 1U | 610 | 915 | 633.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○
X4150 | 1U | 610 | 915 | 711.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
X4450 | 2U | 610 | 915 | 711.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △
Netra |  | 最小(mm) | 最大(mm)
T5220 | 2U | 610 | 915 | 525 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | 514.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
210 | 1U | 610 | 915 | 509.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
240 | 2U | 610 | 915 | 442 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
※青字は別途ラックマウントキットの購入が必要。M6ネジが必要な場合があります。メーカー要確認。
対応表の印の内容を下記の通りと致します。
○・・・サーバー搭載が可能かつサーバー背部に配線スペースが取れるもの(100mm以上）
△・・・サーバー搭載は可能であるがサーバー背部にスペースが取れないもの(100mm以下)
×・・・レールサイズが合わず搭載できなもの。または、搭載できるがサーバー、レールがラック内に収まらないもの

## APC
UPSレールサイズ（APC）
|  | マウント有効内寸 |  | 有効奥行 | 830 |  | 765-840 | 790-940 | 623-648 | 698-748 | 748-848 | 773-948 | 930-980 | 930-980 | 698 | 775
[5 empty] | 630-680 | 650-800 | 696-796 | 696-896 | 546-596 | 646-696 | 696-796 | 696-896 | 700-780 | 700-780 | 698 | 775
Smart-UPS RM | Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | 製品奥行 | 100-SV001 100-SV002 100-SV010 100-SV008 100-SV009 | 100-SV00324U 100-SV00336U | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV90 CP-SV90M CP-SV90NP | CP-SV42 CP-SV36 CP-SV24 CP-SV18 CP-SV12 CP-SV10 CP-SV10M CP-SV10NP | CP-SV1 | CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 | CP-SV5 CP-SV8 | CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 | CP-SVC18U CP-SVC24U CP-SVC36U | CP-SVC24UNPK CP-SVC36UNPK | DSK-SV1K | RAC-SV18U
750RM(SUA750RMJ1UB) | 1U | 530 | 910 | 660 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○
1200RM(SMT1200RMJ1U) | 1U | 530 | 910 | 665 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○
1500 LCD RM 2U 100V（SMT1500RMJ2U） | 2U | 530 | 910 | 468 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
1500RM(SUA1500RMJ2UB) | 2U | 530 | 910 | 464 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
3000RM(SUA3000RMXLJ3U） | 3U | 530 | 910 | 683 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △
3000RM(SUA3000RMJ2UB) | 2U | 530 | 910 | 660 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○
対応表の印の内容を下記の通りと致します。
○・・・サーバー搭載が可能かつサーバー背部に配線スペースが取れるもの(100mm以上）
△・・・サーバー搭載は可能であるがサーバー背部にスペースが取れないもの(100mm以下)
×・・・レールサイズが合わず搭載できなもの。または、搭載できるがサーバー、レールがラック内に収まらないもの